## Fenêtres de toit
Dans le cadre de la réforme du label RGE, des grilles d'audit pour les chantiers RGE ont été produites et sont mises en ligne sur le site FAIRE (https://www.faire.gouv.fr/). D'après la réglementation, à compter du 1er janvier 2021, l'utilisation des grilles d'audit en support à l'audit de chantier est obligatoire et une non-conformité majeure entraîne un audit supplémentaire ou une autre sanction décidée en commission composée d’experts du bâtiment. Référence : arrêté du 3 juin 2020 modifiant l'arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041959474/), annexe I : paragraphes 2.4.a et 2.4.e, tableau 2.
La responsabilité d’une entreprise en cas de non-conformité ou d’observation sera étudiée dans le cadre des instances prévues à cet effet par les organismes de qualification. Les travaux réalisés par un tiers, après la réception du chantier ne peuvent engager la responsabilité de l’entreprise auditée.
FENETRES DE TOIT
Points de contrôle | Oui - Conforme | Non - Non Conformité Mineure / Majeure | Non vérifiable | Sans objet | Commentaires
Généralités
Les caractéristiques du matériel installé sont conformes au devis signé et aux avenants éventuels (matériau, finition, performances, lame d'air ou gaz, présence et position de la couche de basse émissivité...) ? |  | Maj
Une démarche administrative de demande d'autorisation des travaux par le maître d'ouvrage a-t-elle été effectuée avant de démarrer les travaux ? |  | Obs
Est-ce qu'une information sur le choix du matériel a été faite au client ? |  | Obs
Est-ce que des prédispositions particulières sont nécessaires et ont été discutées avec le client (rénovation globale ou par étape) ? |  | Obs
Ajout ou présence d’entrées d’air neuf permanentes suffisamment dimensionnées dans les locaux où la réglementation thermique l'impose et où de nouvelles fenêtres de toit ont été mises en œuvre ? (cf. article 12 de l'arrêté du 3 mai 2007 modifié par l'arrêté du 22 mars 2017) |  | Maj
Explication et remise au client d'une documentation technique en français sur les fenêtres positionnées, leur entretien et leur maintenance ? |  | Obs
Essais fonctionnels des menuiseries, fermetures et occultations installées réalisés et réglages effectués si nécessaire ? |  | Min
Fiche d’autocontrôle utilisée et présentée lors de l’audit ? |  | Obs
Un PV de réception a été établi entre l'entreprise et le client ? |  | Obs
Support
Support vérifié avant la pose : vérification de l'état de la charpente et du chevêtre existant ? |  | Maj
Contrôle du calage du dormant ? |  | Obs
L'équerrage du dormant est vérifié pour assurer un écrasement régulier des joints entre le dormant et l'ouvrant ? |  | Obs
Menuiseries
La menuiserie est adaptée à la pente du toit ? |  | Min
Châssis correctement fixé à la charpente ou au chevêtre ? |  | Min
Traitement des détails
Eléments de couverture correctement découpés si besoin et mis en place ? |  | Min
Raccordements périphériques d'étanchéité à l'eau réalisés de manière continue et avec des matériaux adaptés ? |  | Maj
En cas d'isolation existante, la continuité de l'isolation est assurée jusqu'au dormant ? |  | Min
Protection solaire par le vitrage à contrôle solaire (film solaire adhésif) et/ou protection mobile extérieure (store pare-soleil ou volet roulant) (facteur solaire < 0,15) ? |  | Min
Etanchéité à l'air
En cas de présence d'une membrane d'étanchéité à l'air en rampant, celle-ci est-elle raccordée au dormant ? |  | Obs